1. Розрахункові та робочі умови

| № | Параметри середовища | В трубах | В кожусі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тиск, МПа |  |  |
|  | Рроб. |  |  |
|  | Ррозрах. |  |  |
| 1.2 | Температура робоча, С |  |  |
|  | На вході |  |  |
|  | На виході |  |  |
| 1.3 | Температура розрахункова, С |  |  |
| 1.4 | Мінімально допустима (негативна) температура стінки апарату, що знаходиться під тиском, С |  |  |
| 1.5 | Середня температура повітря найбільш холодної п’ятиденки району установки апарату, С (заповнюється для апаратів, встановлюваних на відкритій площадці або в неопалювальному приміщенні) |  |  |
| 1.6 | Температура кипіння робочого середовища при тиску 0,07 МПа, С |  |  |
| 1.7 | Найменування та процентний склад робочого середовища |  |  |
| 1.8 | Фізичний стан середовища (газ, пара, рідина) |  |  |
| 1.9 | Шкідливість по ГОСТ 12.1.007 (з вказівкою класу небезпеки) |  |  |
|  | Займистість по ГОСТ 12.1.004 «так», «ні» |  |  |
|  | Вибухонебезпека по ГОСТ 12.1.011 (з вказівкою категорії та групи суміші) |  |  |
|  | Середовище викликає корозійне розтріскування «Так», «Ні», якщо так, провести випробування |  |  |
| 1.10 | Матеріал прокладок |  |  |

2. Необхідність установки деталей для кріплення теплоізоляції — деталі встановлюються для апаратів діаметром корпусу  500 мм (Так/Ні):   ____________

3. Необхідність проведення випробування на міжкристалічну корозію основного металу та зварюваних з’єднань (Так/Ні) — якщо «Так», вказати метод по ГОСТ 6032 (заповнюють для апаратів, в яких застосована сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т):  _________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. Вказати шарніри — шарнірні пристрої встановлюються на горизонтальних апаратах 9001 200 мм на Ру4,0 МПа, 1 400 на Ру2,5 МПа (Ліві/Праві /Не потрібні): ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Горизонтальні теплообмінні апарати встановлюються (На бетонній основі/ На металоконструкції): __________________________________________________________________________________

6. Вказати тип кріплення труб в трубних решітках (Розвальцьовування/Обварювання з розвальцьовуванням): ___ __________________________________________________________________________________

7. Труби безшовні (Так/Ні):   ____________

### 8. Штуцери

| Призначення штуцерів | Умовний діаметр штуцерів, мм | Умовний тиск, МПа |
| --- | --- | --- |

9. Зміст прийнятих відмінностей від прототипу теплообмінного апарату (допускаються відмінності, перераховані в дійсних технічних умовах):   __________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація про організацію, яка заповнила опитувальний лист:

- Компанія

- Назва:	   ______________________________________________________________________________________________

- Адреса:	   ______________________________________________________________________________________________

- Телефон, факс:  ____________________________________

- E-mail:	   ___________________________________

- Контактна особа

- ПІБ:	________________________________

- Телефон:	________________________________

- E-mail:	________________________________

| ________________________ (посада) | ______________________ (підпис) | _________________________ (ПІБ) |
| --- | --- | --- |

_________________________								М.П.

(дата)